| # UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI # CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN # THOÁT NƯỚC HÀ NỘI # Số: /TNHN-QLVH # V/v báo cáo tình hình thoát nước do ảnh hưởng của mưa. | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc # Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025 |
| --- | --- |

# BÁO CÁO NHANH

(Thời điểm 16h30’ ngày 21/4/2025)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;

- Sở Xây dựng Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kính báo cáo tình hình thoát nước sau trận mưa ngày 21/4/2025 thời điểm 16h30’ như sau:

- Diễn biến mưa: Từ 15h30’ đến 16h30 ngày 21/4/2025 trên địa bàn Thành phố có mưa nhỏ, tổng lượng mưa đo được trên các khu vực, cụ thể như sau:

a. Khu vực Phường:

| Ba Đình | 7.4 mm |  | Hoàng Mai | 14.1 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cầu Giấy | 8.2 mm |  | Hà Đông | 13.4 mm |
| Nam Từ Liêm | 7.4 mm |  |  |  |

b. Khu vực Xã:

| Đông Anh | 6.8 mm |  | Phúc Thọ | 6.0 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Mực nước trên hệ thống: tại thời điểm 16h30’ ngày 21/4/2025 như sau:

| Mực nước Sông |  |  | Mực nước Hồ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên trạm | Mực nước |  | Tên trạm | Mực nước |
| SÔNG TÔ LỊCH | 3.56m |  | Hồ Tây A TL | 5.88m |
| SÔNG TÔ LỊCH (TL) | 2.92m |  | Hồ Hoàn Kiếm | 7.71m |
| SÔNG LỪ - TL CĐT LỪ SÉT | 3.61m |  | Hồ Trúc Bạch | 5.10m |
| KIM NGƯU | 3.43m |  | Hồ Giảng Võ | 3.49m |
| SÔNG SÉT | 3.08m |  | Hồ Thiền Quang | 4.32m |
| SÔNG NHUỆ | 3.47m |  | Hồ Xã Đàn | 3.55m |
| YÊN SỞ | 2.81m |  | HỒ TAI TRÂU | 3.77m |
| YÊN SỞ | 2.85m |  | Văn Quán | 4.11m |

- Công tác chuẩn bị, phục vụ phòng chống úng ngập mùa mưa năm 2025:

Để chủ động ứng phó với các trận mưa, Công ty đã thực hiện các công tác sau:

- Ban hành Kế hoạch số 150/TNHN-QLVH ngày 14/02/2025 Kế hoạch đảm bảo thoát nước, chống úng ngập trên địa bàn quản lý duy trì hệ thống thoát nước đô thị của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mùa mưa năm 2025.

- Thành lập Ban CHPCTT Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội năm 2025 số 249-/QĐ-TNHN ngày 05/3/2025: quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và giải quyết thoát nước trên địa bàn Thành phố.

- Hạ mực nước đệm trên hệ thống: Đến thời điểm 7h ngày 15/4/2025, mực nước các sông, hồ điều hòa trên địa bàn Thành phố cơ bản được giữ ở mức thấp so với mực nước khống chế, sẵn sàng đón các trận mưa, cụ thể: mực nước trên sông Tô Lịch tại đập Thanh Liệt là +2,58m, trên sông Kim Ngưu tại cống Lò Đúc là +3,57m, trên sông Lừ tại Đặng Xuân Bảng là +2,33m, trên sông Sét tại cống quay là +2,21m; trên hồ Tây (cửa A) là +5,92m, hồ Linh Đàm là +2,40m,…

- Công tác ứng trực: Toàn bộ lực lượng CBCNV Công ty luôn sẵn sàng ở chế độ ứng trực khi có dự báo, cảnh báo mưa; Thiết bị xe máy sẵn sàng nhận nhiệm vụ để giải quyết thoát nước; Các Trạm bơm, cửa phai đã được kiểm tra, sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu; Các kho vật tư phòng chống lụt bão tại cụm công trình đầu mối Yên Sở, cụm cống qua đê Hải Bối và các trạm bơm thoát nước đã được chuẩn bị, kiểm tra, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có yêu cầu….

- Công tác phối hợp với các Chủ đầu tư các dự án thi công trên hệ thống thoát nước: đã phối hợp với các Chủ đầu tư các dự án thi công trên hệ thống thoát nước như dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, dự án nhà ga S12… kiểm tra, đánh giá khả năng thoát nước và đưa ra phương án hạn chế tối đa ảnh hưởng khi có mưa bão lớn.

- Công tác phối hợp với các đơn vị thủy nông: chủ động liên hệ với các đơn vị thủy nông để phối hợp, sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu: Yên Nghĩa, Vân Đình, Ngoại Độ 1, Ngoại Độ 2… và các công trình thủy lợi: đập Trại Lợn, cống Xuân Quan… để điều tiết mực nước trên hệ thống.

- Vận hành các bơm trên hệ thống, vận hành đập Thanh Liệt:

- Đập Thanh Liệt, Đập Lừ Sét, Đập Cao su A – B - C: mở

- Hiện tại không vận hành bơm tại Trạm bơm Yên Sở

- Điểm úng ngập, đọng nước:

Qua công tác kiểm tra của Công ty, thời điểm 16h30 trên địa bàn Thành phố không xuất hiện điểm úng ngập

- Công tác đảm bảo vận hành hệ thống thoát nước:

- Các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước.

- Hiện tại trên địa bàn Thành phố tiếp tục cóp mưa nhỏ, các lực lượng phương tiện của Công ty tiếp tục thực hiện vệ sinh, kiểm tra thanh thải đảm bảo thông thoáng dòng, sẵn sàng vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Văn phòng UBND TP; - (Để b/cáo) Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền - PCT UBND TP; - Đ/c Dương Đức Tuấn - PCT UBND TP; - Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố; - Sở Xây dựng; - Trung tâm QLHTKT TP (để phối hợp); - Ban Lãnh đạo Công ty; - Lưu: VT, TTGS. |  | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Trịnh Ngọc Sơn |
| --- | --- | --- |