| # UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI # CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN # THOÁT NƯỚC HÀ NỘI # Số: /BC-TNHN | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc # Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2026 |
| --- | --- |

# BÁO CÁO NHANH

# Về việc báo cáo tình hình thoát nước do ảnh hưởng của mưa

Thời điểm 22h00' ngày 03/5/2026

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;

- Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố Hà Nội;

- Sở Xây dựng Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kính báo cáo tình hình thoát nước do ảnh hưởng của trận mưa tối ngày 03/5/2026 như sau:

- Diễn biến mưa:

Do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, từ thời điểm 18h00' đến 21h00’ trên địa bàn Thành phố có mưa nhỏ rái rác. Lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 22h00' ngày 03/5/2026, cụ thể như sau:

| Khu vực | Lượng mưa |  | Khu vực | Lượng mưa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phường Hai Bà Trưng | 15,3 mm |  | Phường Cầu Giấy | 16,8 mm |
| Phường Tây Mỗ | 21,8 mm |  | Phường Nghĩa Đô | 14,3 mm |
| Phường Thanh Xuân | 20,6 mm |  | Phường Ngọc Hà | 13,2 mm |
| Phường Yên Sở | 13,3 mm |  | Xã Xuân Mai | 37 mm |
| Phường Đại Mỗ | 13,3 mm |  | Xã Đông Anh | 12,3 mm |
| Phường Tây Hồ | 11,5 mm |  | Xã Thanh Trì | 10,4 mm |
| Phường Yên Nghĩa | 11,1 mm |  |  |  |

- Mực nước trên hệ thống sông, kênh, hồ điều hòa:

Mực nước trên các sông, hồ điều hòa tại thời điểm 22h00' ngày 03/5/2026 như sau:

| Sông Tô Lịch (tại Hoàng Quốc Việt) | 3.66 m |  | Hồ Tây A TL (67 Trích Sài) | 5.71 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sông Tô Lịch (tại TL đập Thanh Liệt) | 3.26 m |  | Hồ Hoàn Kiếm | 7.75 m |
| Sông Lừ (tại TL CĐT Lừ Sét) | 3.61 m |  | Hồ Linh Đàm | 2.37 m |
| Sông Kim Ngưu (TL cống quay) | 3.37 m |  | Hồ Giảng Võ | 3.5 m |
| Sông Sét (TL cống quay) | 3.04 m |  | Hồ Thiền Quang | 3.8 m |
| Sông Nhuệ (tại Cống Hà Đông) | 3.56 m |  | Hồ Xã Đàn | 3.65 m |
| Kênh O | 2.23 m |  | Hồ Tai Trâu | 3.76 m |
| Kênh E | 2.18 m |  | Hồ Văn Quán | 4.12 m |

- Điểm úng ngập, đọng nước:

- Về tình hình úng ngập:

Đến thời điểm 22h00’ trên địa bản quản lý Công ty không có điểm úng ngập, giao thông đi lại bình thường…

- Biện pháp triển khai của Công ty:

+ Công ty bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập.

+ Vận hành hợp lý các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 4/20 bơm tại thời điểm 22h00'), Trạm bơm nước thải Kim Liên, Trạm bơm thoát nước 20m3/s (DPS), Trạm bơm Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước.

+ Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

- Công tác đảm bảo vận hành hệ thống thoát nước:

- Ngoài hiện trường: Ngay khi có dự báo mưa, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa và vận hành tối đa công suất các trạm bơm để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

- Đến 22h00' ngày 03/5/2026, trên địa bàn thành phố đã hết mưa. các lực lượng, phương tiện của Công ty vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy. Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường và sẽ cập nhật báo cáo khi có diễn biến mới.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kính báo cáo./.

| Nơi nhận: - VP Thành uỷ, UBND TP; (Để b/cáo) - Đ/c Dương Đức Tuấn PCT UBND TP; - Đ/c Trương Việt Dũng PCT UBND TP; - Ban chỉ huy PTDS Thành phố; - Sở Xây dựng; - Trung tâm QLHTKT Thành phố; (để phối hợp) - Ban Lãnh đạo Công ty; - Lưu: VT, TTGS. |  | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Phạm Ngọc Toàn |
| --- | --- | --- |